## Contingencies
Study Case | Contingency | Contingency | Contingency Number | Convergent | Project | Study Case | Operating Scenario
HighLoad | Intact | Intact | -1 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | High Load Case.IntCase | HighLoadTap.IntScenario
| CB Outage 1 | CB Outage 1 | 1 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | High Load Case.IntCase | HighLoadTap.IntScenario
| CB Outage 2 | CB Outage 2 | 2 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | High Load Case.IntCase | HighLoadTap.IntScenario
| Test Line 1 | Test Line 1 | 3 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | High Load Case.IntCase | HighLoadTap.IntScenario
| Test Line 2 | Test Line 2 | 4 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | High Load Case.IntCase | HighLoadTap.IntScenario
MedLoad | Intact | Intact | -1 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | Medium Load Case.IntCase | MediumLoadTap.IntScenario
| CB Outage 1 | CB Outage 1 | 1 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | Medium Load Case.IntCase | MediumLoadTap.IntScenario
| CB Outage 2 | CB Outage 2 | 2 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | Medium Load Case.IntCase | MediumLoadTap.IntScenario
| Test Line 1 | Test Line 1 | 3 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | Medium Load Case.IntCase | MediumLoadTap.IntScenario
| Test Line 2 | Test Line 2 | 4 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | Medium Load Case.IntCase | MediumLoadTap.IntScenario
LowLoad | Intact | Intact | -1 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | Low Load Case.IntCase | LowLoadTap.IntScenario
| CB Outage 1 | CB Outage 1 | 1 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | Low Load Case.IntCase | LowLoadTap.IntScenario
| CB Outage 2 | CB Outage 2 | 2 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | Low Load Case.IntCase | LowLoadTap.IntScenario
| Test Line 1 | Test Line 1 | 3 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | Low Load Case.IntCase | LowLoadTap.IntScenario
| Test Line 2 | Test Line 2 | 4 | TRUE | AEMO_VIC_V0_20200723 | Low Load Case.IntCase | LowLoadTap.IntScenario

## Terminals
|  | Found | Terminal / Mutual Name | Substation 1 Name | Busbar 1 Name | Include Mutual
AEMO_VIC_V0_20200723 | MOOR 220 | TRUE | MOOR 220 | MOORABOOL 500KV | 201258_MLTS_7MN2 | FALSE
| MOOR 500 | TRUE | MOOR 500 | MOORABOOL 500KV | 201247_MLTS_6MN2 | FALSE
| KEIL 220 | TRUE | KEIL 220 | KEILOR 500KV | 201357_KTS_7MN2 | FALSE
| KEIL 66 | TRUE | KEIL 66 | KEILOR 500KV | 201337_KTS_3MN1 | FALSE
| SMORANG 330 | TRUE | SMORANG 330 | SOUTH MORANG 500KV | 201288_SMTS_5MN2 | FALSE
| SMORANG 500 | TRUE | SMORANG 500 | SOUTH MORANG 500KV | 201277_SMTS_6MN1 | FALSE